## Actual meter readings
Electricity - Invoiced quarterly | [5 empty] | Figures from column below are copied from column R
Date | Source | Reading (kWh) | kWh
2019-05-01 | Manual reading | 9761
2019-06-01 | Manual reading | 18118 | 8357
2019-07-06 | Manual reading | 29637 | 11519
2019-08-03 | Manual reading | 37669 | 8032
2019-09-03 | Manual reading | 46121 | 8452
2019-10-01 | Manual reading | 54277 | 8156
2019-11-03 | Manual reading | 64469 | 10192
2019-12-02 | Manual reading | 73086 | 8617
2020-01-11 | Manual reading | 83438 | 10352
2020-02-02 | Manual reading | 89454 | 6016
2020-03-01 | Manual reading | 97411 | 7957
2020-04-06 | Manual reading | 107051 | 9640
2020-04-30 | Manual reading | 113568 | 6517
Total Elec - 1 May 2019 - 30 Apr 2020 |  |  | 103807
Gas - Invoiced monthly | [7 empty] | Figures from invoices to calculate calorific value - many readings are estimates
Date | Source | Reading (hcf) | kWh | m3 | Corr | Cal | m3/hcf
2019-05-01 | Manual reading | 102835 | [5 empty] | Current | Previous | hcf | Corr | kWh | m3/hcf | m3 | Cal
2019-06-01 | Manual reading | 102916 | 2546 | 229.3665 | 1.0226 | 39.0758 | 2.8317
2019-07-06 | Manual reading | 102979 | 1980 | 178.3962 | 1.0226 | 39.0714 | 2.8317 | 102916 | 102835 | 81 | 1.0226 | 2546 | 2.8317 | 229.3665 | 39.0758
2019-08-03 | Manual reading | 103018 | 1225.7143 | 110.4357 | 1.0226 | 39.0714 | 2.8317 | 103091 | 102916 | 175 | 1.0226 | 5500 | 2.8317 | 495.5449 | 39.0714
2019-09-03 | Manual reading | 103030 | 375.871 | 33.9802 | 1.0226 | 38.9397 | 2.8317 | 103028 | 103000 | 28 | 1.0226 | 880 | 2.8317 | 79.2872 | 39.0714
2019-10-01 | Manual reading | 103085 | 1736.7308 | 155.7427 | 1.0226 | 39.2559 | 2.8317 | 103059 | 103028 | 31 | 1.0226 | 971 | 2.8317 | 87.7822 | 38.9397
2019-11-03 | Manual reading | 103285 | 6318.1818 | 566.337 | 1.0226 | 39.2733 | 2.8317 | 103085 | 103059 | 26 | 1.0226 | 821 | 2.8317 | 73.6238 | 39.2559
2019-12-02 | Manual reading | 103595 | 9792.6238 | 877.8223 | 1.0226 | 39.271 | 2.8317 | 103393 | 103085 | 308 | 1.0226 | 9730 | 2.8317 | 872.159 | 39.2733
2020-01-11 | Manual reading | 104413 | 25843.0259 | 2316.3183 | 1.0226 | 39.2758 | 2.8317 | 103595 | 103393 | 202 | 1.0226 | 6381 | 2.8317 | 572.0004 | 39.271
2020-02-02 | Manual reading | 104886 | 14904.9768 | 1339.387 | 1.0226 | 39.1746 | 2.8317 | 104020 | 103595 | 425 | 1.0226 | 13427 | 2.8317 | 1203.4661 | 39.2758
2020-03-01 | Manual reading | 105428 | 17123.5254 | 1534.7733 | 1.0226 | 39.2761 | 2.8317 | 104495 | 104020 | 475 | 1.0226 | 14968 | 2.8317 | 1345.0504 | 39.1746
2020-04-06 | Manual reading | 105966 | 17040.2714 | 1523.4465 | 1.0226 | 39.3758 | 2.8317 | 104908 | 104495 | 413 | 1.0226 | 13048 | 2.8317 | 1169.4859 | 39.2761
2020-04-30 | Manual reading | 106189 | 7045.371 | 631.4658 | 1.0226 | 39.2766 | 2.8317 | 105306 | 104908 | 398 | 1.0226 | 12606 | 2.8317 | 1127.0106 | 39.3758
[8 empty] | 106492 | 105306 | 1186 | 1.0226 | 37470 | 2.8317 | 3358.3784 | 39.2766
Total Gas - 1 May 2019 - 30 Apr 2020 |  |  | 105932.2921

## Menus and data charts
Source of data
Invoice
Manual reading
Billing Period | kWh
May | 8357
June | 11519
July | 8032
Aug | 8452
Sept | 8156
Oct | 10192
Nov | 8617
Dec | 10352
Jan | 6016
Feb | 7957
Mar | 9640
April | 6517
Billing Period | kWh
May | 2546
June | 1980
July | 1225.7143
Aug | 375.871
Sept | 1736.7308
Oct | 6318.1818
Nov | 9792.6238
Dec | 25843.0259
Jan | 14904.9768
Feb | 17123.5254
Mar | 17040.2714
April | 7045.371